SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości 108,8 mb. z przyłączami wraz z odtworzeniem nawierzchni na działce nr 55/5, 58/4, 59/2, 60/2 ark. 8 w ulicy Klonowej w Zamościu, według dokumentacji technicznej. Projekt zakłada wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 108,8 mb.  5 studni kanalizacyjnych DN 1200mm wraz z odtworzeniem nawierzchni na działce nr 55/5, 58/4, 59/2, 60/2 ark. 8 w ulicy Klonowej w Zamościu, według dokumentacji projektowej. 
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
1) Wykonania wszelkich robót przygotowawczych i zabezpieczających niezbędnych
do bezpiecznej realizacji przedmiotu umowy,
2) Prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp oraz p.poż.,
3) Naprawy zinwentaryzowanych urządzeń, uszkodzonych podczas wykonywania robót,
4) Wykonywania prac porządkowych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia
i po ich zakończeniu, przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu
robót,
5) Udzielenia gwarancji na całość przedmiotu zamówienia oraz usunięcia na swój koszt wad
lub usterek robót będących przedmiotem niniejszej umowy w okresie gwarancji i rękojmi,
6) Współdziałania z Zamawiającym i Użytkownikiem 

5. Na przedmiot zamówienia składa się zakres opisany w pkt 1 do 4 oraz wszystkie prace
i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
